水产养殖学国家级实验教学示范中心消防管理制度

1、中心主任为消防安全的第一责任人，对中心的消防安全工作全面负责；明确各实验室消防安全的第一责任人，对本实验室的消防安全工作全面负责；

2、对学校所配备的消防设施和器材，要学会正确使用，精心管理，并定期检查是否能正常使用；非火险情况下任何单位和个人不得擅自挪用和处理，因管理不善而造成丢失、损坏，要追纠实验室管理单位负责人的责任；

3、实验室配电线路、装置（开关、插座、保险盒等）必须布局合理、完整无损，带电部分不得外露；禁止在实验室内吸烟、动用明火，不准私自安装电器照明设备，不准随意存放易燃、易爆、易腐蚀和剧毒危险品，发现异常情况及时上报维修；

4、实验室出口、过道、走廊不能堆放包装箱等杂物；保持实验室环境整洁卫生，走道畅通，设备器材摆放整齐，排列有序；

5、实验前要检查仪器设备是否处于良好状态，不得带故障操作；实验结束后，要及时关闭仪器设备电源，检查确认无安全隐患时方可离岗。

6、实验需用的电热设备（电炉子、电烙铁、加热器等）必须放在指定的安全地方，有专人负责管理。

7、积极组织中心有关人员和学生参加学校组织的（或自行组织的）消防法规和消防知识、常识、技能的宣传、教育、培训和演练，每学期至少一次

8、中心确定巡查人员，定期（每学期两次）巡查，重点查违章用火、用电，确保安全出口、疏散通道畅通，安全疏散标志、应急照明设施完好，清除一切火险隐患，巡查中，并作有关巡查情况登记，出现问题及时上报并处置

水产养殖学实验教学中心