水产与生命学院文件

水院发〔2015〕10号

关于印发《水产与生命学院实验室安全用电及防火规定》的通知

各教研室、实验室、中心、实习基地：

现将《水产与生命学院实验室安全用电及防火规定》印发给你们，请认真贯彻落实。

水产与生命学院

2015年10月28日

水产与生命学院

实验室安全用电及防火规定

为了进一步加强对我院实验室安全用电和防火工作，预防火灾事故，保障全院师生员工的生命安全和学校财产安全，确保教学和科研活动正常进行，根据《高等学校消防安全规定》和《大连海洋大学教学实验安全管理规定》的要求，并结合我院实际情况，特制定本补充规定。

- 实验室使用教师是实验室安全的直接责任人。

- 各实验室管理员是其所管理房间的安全共同责任人。

- 在学生实验前，实验室管理教师必须向学生进行安全意识和安全操作技能的培养，合格后方可开始实验。

- 实验过程中实验人员不得离开实验室。除电冰箱外和恒温箱外，其余用电器不得在工作状态下过夜。如需要昼夜连续进行的实验，必须二十四小时有人值守，且夜间不得少于两人，并事先报学院批准备案。

- 实验室内禁止各种违规电器。每日最后离开实验室人员要负责水、电、气、门窗的安全检查，离开实验室时应关水、电、气、门、窗。

- 实验室不准乱拉电线、网线，杜绝超负荷用电。

- 实验室内的配电箱禁止遮挡、配电箱1.5m范围内禁止堆放任何物品。实验室物品禁止阻碍消防通道。

- 实验室必须配备消防器械，且消防器械放置合理，禁止轻易拿取。如消防器材过期、丢失或压力不足时，实验室安全员应向学院报告。

- 任何人员不得在实验室从事与实验无关的事情。各实验室禁止吸烟、禁止明火。

水产与生命学院

2015.9.15