水产与生命学院文件

水院发〔2015〕13号

关于印发《水产与生命学院消防安全细则》的通知

各教研室、实验室、中心、实习基地：

现将《水产与生命学院消防安全细则》印发给你们，请认真贯彻落实。

水产与生命学院

2015年10月28日

水产与生命学院

消防安全细则

第一条、水产与生命学院各实验室应明确消防安全的具体责任人，对本实验室的消防安全工作全面负责。

第二条、对学校所配备的消防设施和器材，各实验室消防安全责任人要学会正确使用，精心管理，并定期检查是否能正常使用；非火险情况下任何单位和个人不得擅自挪用和处理消防设施和器材。因管理不善而造成丢失、损坏，要追究实验室管理人员责任。

第三条、实验室配电线路、装置（开关、插座、保险盒等）必须布局合理、完整无损，带电部分不得外露；禁止在实验室内吸烟、动用明火；不准私自安装电器照明设备；不准随意存放易燃、易爆、易腐蚀和剧毒危险品；实验设备出现异常情况及时上报维修。

第四条、实验楼消防通道、实验室出口、过道、走廊不能堆放堵塞通道杂物；保持实验室环境整洁卫生，走道畅通，设备器材摆放整齐，排列有序。

第五条、实验前要检查仪器设备是否处于良好状态，不得带故障操作；实验结束后，要及时关闭仪器设备电源，检查确认无安全隐患时方可离开。

第六条、实验需用的电热设备、高温高压设备必须放在指定的安全地方，设备备有详尽的使用说明，有专人负责管理。

第七条、学院积极组织有关人员和学生参加消防法规和消防知识、常识、技能的宣传、教育、培训和演练。

第八条、学院确定安全管理巡查专员，定期巡查，重点查违章用火、用电，确保安全出口、疏散通道畅通，安全疏散标志、应急照明设施完好，清除一切火险隐患。做好巡查情况记录，出现问题及时上报并处置。